## 積算書
積 算 書
| 件名 |  | 設備管理業務委託（長期継続契約）
| 金額 |  |  | 0 | 円
|  | 設備管理業務 |  |  |  |  | 0 | 円
|  | 消費税 |  |  |  |  | 0 | 円
|  | 合計 |  |  |  |  | 0 | 円
業者名を記入してください。

## 内訳書
No. | 業務委託名 | 令和7年度 |  | 令和8年度 |  | 令和9年度 |  | その他備考
|  | 点検 回数 | 金 額 | 点検 回数 | 金 額 | 点検 回数 | 金 額
Ⅰ 建設設備管理委託
1 | 自動ドア保守管理 | 1 |  | 2 |  | 1
2 | 管理棟防水扉保守管理 | 0 |  | 1 |  | 1
3 | 建設物等定期報告書作成 | 0 |  | 1 |  | 1
4 | 水面側防風扉保守管理 | 1 |  | 2 |  | 1
5 | 建築物環境衛生管理業務（空気環境測定） | 3 |  | 6 |  | 3
6 | 特定建築物定期調査報告書作成 | 0 |  | 0 |  | 1
7 | 防火設備定期調査報告書作成 | 0 |  | 1 |  | 1
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅱ 電気設備管理委託
1 | 予備電源設備保守管理 | 1 |  | 2 |  | 1
2 | 入場ゲートシステム保守管理 | 2 |  | 4 |  | 2
3-1 | 無停電装置設備保守管理（200KVA） | 1 |  | 2 |  | 1
3-2 | 無停電装置設備保守管理（50KVA） | 0 |  | 1 |  | 0
4 | 自家発電機保守管理 | 1 |  | 2 |  | 1
5 | 洗濯機等保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
6 | 特別観覧席指定席システム保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
7 | WINWINパーク指定席システム保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
8 | 舞台照明機器保守管理 | 0 |  | 1 |  | 0
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅲ 空調管理設備管理委託
1-1 | 空気清浄機薬液清掃 | 1 |  | 2 |  | 1
1-2 | 電気集塵機清掃（管理棟） | 1 |  | 1 |  | 0
1-3 | 電気集塵機清掃（2・3期棟、東観覧棟） | 2 |  | 2 |  | 0
2 | 送排風機設備保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
3-1 | 空気調和機等保守管理（空調機エアハン） | 0 |  | 1 |  | 1
3-2 | 空気調和機等保守管理（パッケージ用エアコン保守） | 1 |  | 2 |  | 1
3-3 | 空気調和機等保守管理（ルームエアコン保守） | 0 |  | 1 |  | 1
3-4 | 空気調和機等保守管理（熱交換器保守管理） | 0 |  | 1 |  | 1
3-5 | 空気調和機等保守管理（ファンコイル保守） | 0 |  | 1 |  | 1
4-1 | 冷温水発生機保守管理（EUW-HE700EG1D） | 1 |  | 2 |  | 1
4-2 | 冷温水発生機保守管理（EUW-SE700CG） | 2 |  | 4 |  | 2
4-3 | 冷温水発生機保守管理（EUW-SE700CG） | 2 |  | 4 |  | 2
4-4 | 冷温水発生機保守管理（EUW-SE700CGD） | 1 |  | 2 |  | 1
5-1 | 冷却塔設備保守管理（夏期用3台） | 1 |  | 2 |  | 1
5-2 | 冷却塔設備保守管理（通年用2台） | 2 |  | 3 |  | 1
5-3 | 冷却塔設備保守管理（配管洗浄・ﾚｼﾞｵﾈﾗ菌検査） | 0 |  | 1 |  | 1
6 | 空調用自動制御機器保守管理 | 6 |  | 12 |  | 6
7 | ガス暖房機保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅳ 給排水衛生設備管理委託
1 | ポンプ関係保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
2 | 簡易専用水道検査 | 1 |  | 1 |  | 0
3 | 飲料水水質検査 | 1 |  | 2 |  | 1
4 | 受水・湧水・汚水・雑排水槽清掃 | 1 |  | 1～2 |  | 1
5 | 事務所等グリストラップ清掃 | 1 |  | 2 |  | 1
6 | 厨房排水高圧洗浄・ゴミ庫排水管洗浄 | 1 |  | 1 |  | 0
7 | 下水処理施設保守管理 | 6 |  | 12 |  | 6
8 | 大気汚染排ガス測定分析 | 1 |  | 2 |  | 1
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅴ 搬送設備管理委託
1 | 小荷物専用昇降機保守管理 | 3 |  | 6 |  | 3
2 | エスタレーター設備保守管理 | 6 |  | 12 |  | 6
3 | エレベーター設備保守管理 | 3 |  | 6 |  | 3
4 | 対岸バスターミナルエレベーター設備保守管理 | 3 |  | 6 |  | 3
5 | ゴンドラ保守管理 | 3 |  | 6 |  | 3
6 | ボートリフト保守管理 | 3 |  | 6 |  | 3
7 | 競走用ボートホイスト保守管理 | 6 |  | 12 |  | 6
8 | 移動用ピット保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
9 | 航走指示灯台船保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
10 | 舞台吊物昇降設備保守管理 | 1 |  | 1 |  | 0
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅵ 消火防災設備管理委託
1 | 消火防災設備
| (1) 自動火災報知機設備点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (2) 防火シャッター点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (3) ハロン消火設備点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (4) CO2消火設備点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (5) 誘導灯点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (6) 消火器点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (7) 消火栓設備点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (8) スプリンクラー設備点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (9) 泡消火設備点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (10) 非常用放送設備保守点検 | 1 |  | 2 |  | 1
| (11) 周辺駐車場等設置消火器点検 | 1 |  | 1 |  | 0
| (12) 粉末消火設備（第3駐車場）点検 | 1 |  | 2 |  | 1
2 | 防火対象物保守点検 | 0 |  | 1 |  | 1
3 | 連結送水管耐圧試験 | 1 |  | 1 |  | 0
4 | 防火管理定期検査 | 0 |  | 1 |  | 1
5 | 危険物施設検査（定期・圧力） | 1 |  | 1 |  | 0
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅶ 電気・空調・営繕設備改修管理等
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅷ 施設総合管理委託
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅸ 対岸電気設備主任技術者業務委託 | [7 empty] | ※上記Ⅶに含む
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅹ 建築物環境衛生技術者選任委託
| 小 計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
No. | 業務委託名 | 令和7年度 金 額 |  | 令和8年度 金 額 |  | 令和9年度 金 額 |  | その他備考
Ⅰ 建設設備管理委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅱ 電気設備管理委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅲ 空調管理設備管理委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅳ 給排水衛生設備管理委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅴ 搬送設備管理委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅵ 消火防災設備管理委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅶ 電気・空調・営繕設備改修管理等 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅷ 施設総合管理委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅸ 対岸電気設備主任技術者業務委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ⅹ 建築物環境衛生技術者選任委託 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
小 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
消費税 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
合 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0