## 積算書
積 算 書
| 件名 |  | ２期棟・３期棟空気調和機改修工事
| 金額 |  |  | 0 | 円
|  | 工事費 |  |  |  |  | 0 | 円
|  | 共通仮設費 | [5 empty] | 円
|  | 現場管理費 | [5 empty] | 円
|  | 一般管理費 | [5 empty] | 円
|  | 諸経費 |  |  |  |  | #REF! | 円
|  | 消費税 |  |  |  |  | 0 | 円
|  | 合計 |  |  |  |  | 0 | 円
（ここに業者名を入力してください）
注意事項
１ 積算書の右下（赤字）「（ここに業者名を入力してください）」には、必ず参加業者名を入力してください。
２ 提出・電子入札システムへ添付する積算書（エクセルデータ）のデータ保存名は、必ず参加業者名を入れてください。
（例） 積算書（株式会社●●●●●）

## 内訳書（工事）
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 金 額 | 摘 要
工 事 費 内 訳
直 接 工 事 費
1.空調機修繕（新晃工業製） |  | 式 | 1 | 0
2.空調機修繕（クボタ製） |  | 式 | 1 | 0
3.レターンファン更新工事 |  | 式 | 1 | 0
4.直接仮設費等 |  | 式 | 1 | 0
共 通 仮 設 費 |  | 式 | 1
現 場 管 理 費 |  | 式 | 1
一 般 管 理 費 |  | 式 | 1
合 計 |  |  |  | 0

## 明細（空調機修繕（新晃工業製））
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | １.空調機修繕（新晃工業製）
5 | B-1-AC-1
6 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
7 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
8 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
9 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
10 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
11 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
12 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
13 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
14 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
15 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
16 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
17 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
18 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
19
20 | B-1-AC-2
21 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 個 | 2
22 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 個 | 1
23 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 個 | 1
24 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 枚 | 1
25 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 枚 | 1
26 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 本 | 2
27 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
28 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
29 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
5 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
6 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
7 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
8
9
10 | B-2-AC-1
11 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
12 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
13 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
14 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
15 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
16 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
17 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
18 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
19 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
20 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
21 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
22 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
23 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
24
25 | B-3-AC-1
26 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
27 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
28 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
29 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
5 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
6 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
7 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
8 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
9 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
10 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
11 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
12 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
13
14 | B-3-AC-2
15 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
16 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
17 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
18 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
19 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
20 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
21 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
22 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
23 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
24 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
25 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
26 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
27 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
28
29 | B-4-AC-1
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
5 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
6 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
7 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
8 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
9 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
10 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
11 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
12 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
13 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
14 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
15 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
16 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
17
18 | B-4-AC-2
19 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
20 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
21 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
22 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
23 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
24 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
25 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
26 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
27 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
28 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
29 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
5 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
6
7 | B-5-AC-1
8 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
9 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
10 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
11 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
12 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
13 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
14 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
15 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
16 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
17 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
18 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
19 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
20 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
21
22 | B-5-AC-2
23 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
24 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
25 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
26 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
27 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
28 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
29 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
5 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
6 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
7 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
8 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
9 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
10
11 | B-6-AC-1
12 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
13 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
14 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
15 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
16 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
17 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
18 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
19 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
20 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
21 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
22 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 1 | 個
23 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
24 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
25 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
26
27 | B-6-AC-2
28 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
29 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
5 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
6 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
7 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
8 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
9 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
10 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
11 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
12 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
13 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
14 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
15
16 | B-6-AC-3
17 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
18 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
19 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
20 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
21 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
22 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
23 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
24 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
25 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
26 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
27 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
28 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
29 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
5
6 | B-6-AC-4
7 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
8 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
9 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
10 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
11 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
12 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
13 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
14 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
15 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
16 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
17 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
18 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
19 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
20 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
21
22 | B-6-AC-5
23 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
24 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
25 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
26 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
27 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
28 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
29 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
5 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
6 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
7 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
8 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
9 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
10 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
11
12 | B-6-AC-6
13 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
14 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
15 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
16 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
17 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
18 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
19 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
20 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
21 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
22 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 6 | 個
23 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
24 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
25
26 | B-6-AC-7
27 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
28 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
29 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
5 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
6 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
7 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
8 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
9 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
10 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
11 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
12 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
13 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
14 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
15
16 | B-6-AC-8
17 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
18 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
19 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
20 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
21 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
22 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
23 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
24 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
25 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
26 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 6 | 個
27 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
28 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | B-6-AC-9
5 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
6 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
7 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
8 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
9 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
10 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
11 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
12 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
13 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
14 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 6 | 個
15 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
16 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
17
18 | B-6-AC-10
19 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
20 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
21 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
22 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
23 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
24 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
25 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
26 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
27 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
28 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 15 | 個
29 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
5
6 | B-6-AC-11
7 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
8 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
9 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
10 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
11 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
12 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
13 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
14 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
15 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
16 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 15 | 個
17 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
18 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
19
20 | B-6-AC-12
21 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
22 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
23 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
24 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
25 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
26 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 2 | 本
27 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
28 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
29 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 15 | 個
5 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
6 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
7
8 | C-1-AC-1
9 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
10 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
11 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
12 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
13 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
14 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
15 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
16 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
17 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
18
19 | C-1-AC-2
20 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
21 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
22 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
23 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
24 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
25 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
26
27 | C-2-AC-1
28 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
29 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
5 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
6 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
7 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
8
9 | C-3-AC-1
10 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
11 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
12 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
13 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
14 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
15 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
16 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
17 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
18
19 | C-3-AC-2
20 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
21 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
22 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
23 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
24 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
25 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
26 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
27 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
28
29 | C-1-AC-3
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
5 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
6 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
7 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
8 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
9 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
10 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
11 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
12
13 | C-1-AC-4
14 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
15 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
16 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
17 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
18 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
19 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
20 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
21 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
22 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
23
24 | C-2-AC-12
25 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
26 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
27 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
28 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
29 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
5 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
6 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
7 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
8
9 | C-4-AC-15
10 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
11 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
12 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
13 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
14 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
15 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
16 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
17 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
18 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
19
20 | C-4-AC-1
21 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
22 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
23 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
24 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
25 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
26 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
27 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
28 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | C-4-AC-2
5 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
6 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
7 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
8 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
9 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
10 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
11 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
12 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
13
14 | C-5-AC-1
15 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
16 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
17 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
18 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
19 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
20 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
21 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
22 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
23
24 | C-5-AC-2
25 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
26 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
27 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
28 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
29 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
5 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
6 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
7
8 | C-4-AC-13
9 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
10 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
11 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
12 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
13 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
14 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
15 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
16 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
17 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
18
19 | C-4-AC-14
20 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側/従動側 | 2 | 個
21 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
22 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
23 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
24 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
25 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
26 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
27 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
28
29 | C-2-AC-13
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
5 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
6 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
7 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
8 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
9 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
10 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
11 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
12 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
13
14 | C-3-AC-3
15 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
16 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
17 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
18 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
19 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
20 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
21 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 2 | 個
22 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
23 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
24
25 | C-3-AC-4
26 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
27 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
28 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
29 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
5 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
6 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
7 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
8 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
9
10 | C-3-AC-5
11 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
12 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
13 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
14 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
15 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
16 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
17 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
18 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
19 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
20
21 | C-3-AC-6
22 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
23 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
24 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
25 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
26 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
27 | 中性能ﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
28 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ |  | 4 | 個
29 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
5
6 | C-6-AC-1
7 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
8 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
9 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
10 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
11 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
12 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
13 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
14 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
15 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
16 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
17 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
18 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
19 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
20 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
21
22 | C-6-AC-2
23 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
24 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
25 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
26 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
27 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
28 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
29 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
5 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
6 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
7 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
8 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
9 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
10 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
11
12 | C-6-AC-3
13 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
14 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
15 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
16 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
17 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
18 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
19 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
20 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
21 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
22 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
23 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
24 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
25 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
26 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
27
28 | C-6-AC-4
29 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
5 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
6 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
7 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
8 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
9 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 4 | 本
10 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
11 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
12 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
13 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 6 | 個
14 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
15 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
16
17 | C-6-AC-5
18 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
19 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
20 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
21 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
22 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
23 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
24 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 4 | 本
25 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
26 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
27 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
28 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 6 | 個
29 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
5
6 | C-6-AC-6
7 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
8 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
9 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
10 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
11 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
12 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
13 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 4 | 本
14 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
15 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
16 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
17 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 6 | 個
18 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
19 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
20
21 | C-6-AC-7
22 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
23 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
24 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
25 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
26 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
27 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
28 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 4 | 本
29 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
5 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
6 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
7 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
8 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
9 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
10
11 | C-6-AC-8
12 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
13 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
14 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
15 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
16 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
17 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
18 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 4 | 本
19 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
20 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
21 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
22 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
23 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
24 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
25 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
26
27 | C-6-AC-9
28 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
29 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
5 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
6 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
7 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
8 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 4 | 本
9 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
10 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
11 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
12 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 4 | 個
13 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 2 | 個
14 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
15 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
16
17 | C-6-AC-10
18 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
19 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
20 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側① | 1 | 個
21 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側① | 1 | 個
22 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側② | 1 | 個
23 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側② | 1 | 個
24 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾔ |  | 1 | 個
25 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
26 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
27 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 5 | 本
28 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
29 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
5 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 15 | 個
6 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 3 | 個
7 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
8 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
9
10 | C-6-AC-11
11 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
12 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
13 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側① | 1 | 個
14 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側① | 1 | 個
15 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側② | 1 | 個
16 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側② | 1 | 個
17 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾔ |  | 1 | 個
18 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
19 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
20 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 5 | 本
21 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
22 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
23 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
24 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 15 | 個
25 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 3 | 個
26 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
27 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
28
29 | C-6-AC-12
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
5 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
6 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側① | 1 | 個
7 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側① | 1 | 個
8 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側② | 1 | 個
9 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側② | 1 | 個
10 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾔ |  | 1 | 個
11 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
12 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
13 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 5 | 本
14 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ |  | 1 | 式
15 | 加湿給水ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
16 | 給水ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1 | 式
17 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾌﾙｻｲｽﾞ | 15 | 個
18 | ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ | ﾊｰﾌｻｲｽﾞ | 3 | 個
19 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
20 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
21
22 | C-6-AC-18
23 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
24 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
25 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
26 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
27 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
28 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
29 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
5 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
6
7 | C-6-AC-19
8 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
9 | ﾓｰﾀﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
10 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 主動側 | 1 | 個
11 | ﾌｧﾝﾍﾞﾘﾝｸﾞ | 従動側 | 1 | 個
12 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾓｰﾀｰ側 | 1 | 枚
13 | Vﾌﾟｰﾘｰ | ﾌｧﾝ側 | 1 | 枚
14 | Vﾍﾞﾙﾄ（ﾚｯﾄﾞ） |  | 3 | 本
15 | 補修塗料材 |  | 1 | 式
16 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
17
18 | 空調機整備作業 | 整備工費、交換工費、簡易清掃費等 | 1 | 式
19 | 洗浄作業 | コイルフィン、ドレンパン | 1 | 式
20 | ﾌｨﾙﾀｰ交換作業 |  | 1 | 式
21 | 雑材料及び工具損料 |  | 1 | 式
22 | ﾒｰｶｰ経費 |  | 1 | 式
23 | 運搬交通費 |  | 1 | 式
24 | 車輛交通費 |  | 1 | 式
25 | 現場雑費 |  | 1 | 式
26
27 | 小 計
28
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団

## 明細（空調機修繕（クボタ製））
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ２.空調機修繕（クボタ製）
5 | B-4-AC-5
6 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
7 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
8 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
9 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
10
11 | B-4-AC-8
12 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾓｰﾀｰﾍﾞﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
14 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
15 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
16
17 | B-4-AC-3
18 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
19 | ﾓｰﾀｰﾍﾞﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
20 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
21 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
22
23 | B-4-AC-7
24 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
25 | ﾓｰﾀｰﾍﾞﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
26 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
27 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
28
29 | B-4-AC-9
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
5 | ﾓｰﾀｰ交換 |  | 1 | 台
6 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
7 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
8 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
9
10 | B-4-AC-6
11 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
12 | ﾓｰﾀｰﾍﾞﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
14 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
15
16 | B-4-AC-4
17 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
18 | ﾌｧﾝ交換 |  | 1 | 台
19 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
20 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
21
22 | B-4-AC-10
23 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
24 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
25 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
26 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
27 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
28
29 | B-4-AC-11
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
5 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
6 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
7 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
8 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
9
10 | B-4-AC-12
11 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
12 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
14 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
15 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
16
17 | B-4-AC-13
18 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
19 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
20 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
21 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
22 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
23
24 | B-4-AC-14
25 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
26 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
27 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
28 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
29 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | B-4-AC-15
5 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
6 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
7 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
8 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
9 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
10
11 | B-4-AC-16
12 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
14 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
15 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
16 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
17
18 | B-4-AC-17
19 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
20 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
21 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
22 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
23 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
24
25 | B-4-AC-18
26 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
27 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
28 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
29 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
5
6 | B-2-AC-2
7 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
8 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
9 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
10 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
11 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
12
13 | B-2-AC-3
14 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
15 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
16 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
17 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
18 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
19
20 | B-2-AC-4
21 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
22 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
23 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
24 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
25 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
26
27 | B-2-AC-5
28 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
29 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
5 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
6 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
7
8 | B-2-AC-6
9 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
10 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
11 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
12 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
13 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
14
15 | B-2-AC-7
16 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
17 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
18 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
19 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
20 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
21
22 | B-2-AC-8
23 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
24 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
25 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
26 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
27 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
28
29 | B-2-AC-9
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
5 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
6 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
7 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
8 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
9
10 | B-2-AC-10
11 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
12 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
14 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
15 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
16
17 | B-B1-AC-1
18 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
19 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
20 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
21 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
22
23 | C-6AC-20
24 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
25 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
26 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
27 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
28
29 | C-4-AC-3
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
5 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
6 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
7 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
8 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
9
10 | C-4-AC-4
11 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
12 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
14 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
15 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
16
17 | C-4-AC-5
18 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
19 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
20 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
21 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
22 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
23
24 | C-4-AC-6
25 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
26 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
27 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
28 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
29 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | C-4-AC-7
5 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
6 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
7 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
8 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
9 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
10
11 | C-4-AC-8
12 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
14 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
15 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
16 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
17
18 | C-4-AC-9
19 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
20 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
21 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
22 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
23 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
24
25 | C-4-AC-10
26 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
27 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
28 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
29 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
5
6 | C-4-AC-11
7 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
8 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
9 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
10 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
11 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
12
13 | C-4-AC-12
14 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
15 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
16 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
17 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
18 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
19
20 | C-2-AC-2
21 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
22 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
23 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
24 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
25 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
26
27 | C-2-AC-3
28 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
29 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
5 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
6 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
7
8 | C-2-AC-4
9 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
10 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
11 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
12 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
13 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
14
15 | C-2-AC-5
16 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
17 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
18 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
19 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
20 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
21
22 | C-2-AC-6
23 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
24 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
25 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
26 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
27 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
28
29 | C-4-AC-7
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
5 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
6 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
7 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
8 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
9
10 | C-2-AC-8
11 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
12 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
13 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
14 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
15 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
16
17 | C-2-AC-9
18 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
19 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
20 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
21 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
22 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
23
24 | C-2-AC-10
25 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
26 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
27 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
28 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
29 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4
5 | C-2-AC-11
6 | ﾌｧﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
7 | ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ |  | 2 | 個
8 | ﾌﾟｰﾘ交換 |  | 2 | 個
9 | Vﾍﾞﾙﾄ交換 |  | 1 | 本
10 | 中性能ﾌｨﾙﾀ交換 |  | 1 | 式
11
12 | 空調機整備作業 | 整備工費、交換工費、簡易清掃費等 | 1 | 式
13 | 洗浄作業 | コイルフィン、ドレンパン | 1 | 式
14 | ﾌｨﾙﾀｰ交換作業 |  | 1 | 式
15 | 雑材料及び工具損料 |  | 1 | 式
16 | ﾒｰｶｰ経費 |  | 1 | 式
17 | 運搬交通費 |  | 1 | 式
18 | 車輛交通費 |  | 1 | 式
19 | 現場雑費 |  | 1 | 式
20
21 | 小 計
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団

## 明細（レターンファン更新工事）
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | ３.レターンファン更新工事
5 | [送風機]
6 | B-5R-FRA-1
7 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ 床置型 | 1 | 台
8 |  | No5×31,610m3/h×40mmAq×3φ400V11Kw
9 |  | 防振架台共
10
11 | B-4-FRA-1
12 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
13 |  | No5×31,490m3/h×35mmAq×3φ400V11Kw
14 |  | 防振架台共
15
16 | B-4-FRA-2
17 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
18 |  | No5×26,850m3/h×35mmAq×3φ400V7.5Kw
19 |  | 防振架台共
20
21 | B-4-FRA3
22 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
23 |  | No7×37,450m3/h×35mmAq×3φ400V11Kw
24 |  | 防振架台共
25
26 | B-4-FRA4
27 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
28 |  | No6×32,90m3/h×35mmAq×3φ400V7.5Kw
29 |  | 防振架台共
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | B-4FRA-5
5 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
6 |  | No3×9,000m3/h×30mmAq×3φ400V2.2Kw
7 |  | 防振架台共
8
9 | B-6-FRA-1
10 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
11 |  | No2 1/2×6,970m3/h×45mmAq×3 400V3.7Kw
12
13 | B-6-FRA-2
14 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
15 |  | No2 1/2×6,970m3/h×45mmAq×3 400V3.7Kw
16
17 | B-6-FRA-3
18 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
19 |  | No2 1/2×6,970m3/h×45mmAq×3 400V3.7Kw
20
21 | B-6-FRA-4
22 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
23 |  | No3×12,580m3/h×45mmAq×3 400V5.5Kw
24
25 | B-6-FRA-5
26 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
27 |  | No3×12,580m3/h×45mmAq×3 400V5.5Kw
28
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | B-6-FRA-6
5 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
6 |  | No3×12,580m3/h×45mmAq×3 400V5.5Kw
7
8 | B-6-FRA-7
9 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
10 |  | No3×12,850m3/h×45mmAq×3 400V5.5Kw
11
12 | B-6-FRA-8
13 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
14 |  | No3×12,850m3/h×45mmAq×3 400V5.5Kw
15
16 | B-6-FRA-9
17 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
18 |  | No3×12,850m3/h×45mmAq×3 400V5.5Kw
19
20 | B-6-FRA10
21 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
22 |  | No6×40,750m3/h×45mmAq×3 400V15Kw
23 |  | 防振架台共
24
25 | B-6-FRA11
26 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
27 |  | No6×40,750m3/h×45mmAq×3 400V15Kw
28 |  | 防振架台共
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | B-6-FRA12
5 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
6 |  | No6×40,750m3/h×45mmAq×3 400V15Kw
7 |  | 防振架台共
8
9 | C-6FRF-1
10 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
11 |  | No3×8,240m3/h×50mmAq×3φ400V3.7Kw
12
13 | C-6FRF-2
14 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
15 |  | No3×8,240m3/h×50mmAq×3φ400V3.7Kw
16
17 | C-6FRF-3
18 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
19 |  | No3×8,240m3/h×50mmAq×3φ400V3.7Kw
20
21 | C-6FRF-4
22 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
23 |  | No4×13,940m3/h×50mmAq×3φ400V7.5Kw
24 |  | 防振架台共
25
26 | C-6FRF-5
27 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
28 |  | No4×13,940m3/h×50mmAq×3φ400V7.5Kw
29 |  | 防振架台共
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | C-6FRF-6
5 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
6 |  | No4×13,940m3/h×50mmAq×3φ400V7.5Kw
7 |  | 防振架台共
8
9 | C-6FRF-7
10 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
11 |  | No4×12,680m3/h×60mmAq×3φ400V5.5Kw
12 |  | 防振架台共
13
14 | C-6FRF-8
15 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
16 |  | No4×12,680m3/h×60mmAq×3φ400V5.5Kw
17 |  | 防振架台共
18
19 | C-6FRF-9
20 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
21 |  | No4×12,680m3/h×60mmAq×3φ400V5.5Kw
22 |  | 防振架台共
23
24 | C-6FRF-10
25 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
26 |  | No7×43,710m3/h×60mmAq×3φ400V18.5Kw
27 |  | 防振架台共
28
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | C-6FRF-11
5 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
6 |  | No7×43,710m3/h×60mmAq×3φ400V18.5Kw
7 |  | 防振架台共
8
9 | C-6FRF-12
10 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 形式 片吸込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ（床置型 | 1 | 台
11 |  | No7×43,710m3/h×60mmAq×3φ400V18.5Kw
12 |  | 防振架台共
13
14 | 金属製可とう電線管 | 24mm 被覆無し | 23 | m
15 | 金属製可とう電線管 | 30mm 被覆無し | 3 | 〃
16 | 金属製可とう電線管 | 38mm 被覆無し | 6 | 〃
17 | 同上付属品 |  | 1 | 式
18 | ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ鋼製錆止め端子付 | 150×150×100mm | 27 | 個
19 | 600V耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE2.0mm | 193 | m
20 | 600V耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE5.5sq | 48 | 〃
21 | 600V耐熱性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE8sq | 173 | 〃
22 | 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 8sq-1C | 46 | 〃
23 | 架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CET 14sq | 165 | 〃
24 | 盤改造 | ELB3P75A,Mg×3,CT,電流計 | 3 | 式
25 | ﾌｧﾝ電源切離し及び接続 |  | 1 | 〃
26 | 消耗品雑材料 |  | 1 | 〃
27 | 電工費 |  | 1 | 〃
28 | 業者経費 |  | 1 | 式
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 工 事 費 内 訳
4 | 機器撤去 |  | 1 | 式
5 | 既設ﾀﾞｸﾄ接続工事(矩形ﾀﾞｸﾄ） | 亜鉛鉄板製、ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1 | 〃
6 | たわみ継手(送風機用) |  | 1 | 〃
7 | 電気工事 | 電源外し再取付 | 1 | 〃
8 | 基礎打ち増し | NO3以下 | 1 | 〃
9 | 搬入据付 | ﾚｯｶｰ費 | 1 | 〃
10 | 機器搬入据付費 |  | 1 | 〃
11 | 架台工事 |  | 1 | 〃
12 | 試運転調整費 |  | 1 | 〃
13 | 消耗品雑材料 |  | 1 | 〃
14 | 運搬交通費 |  | 1 | 〃
15 | 現場雑費 |  | 1 | 〃
16
17 | 小 計
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団

## 明細（直接仮設費等）
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 直 接 仮 設 費 等 内 訳
4 | ４.直接仮設費等
5 | 現場調査費 |  | 1 | 式
6 | 消耗品雑材料 | 養生含む | 1 | 式
7 | 運搬交通費 |  | 1 | 式
8 | 現場雑費 |  | 1 | 式
9 | 産業廃棄物処理 | 要マニフェスト | 1 | 式
10 | 図面等作成費 | 竣工図書、各種図面、報告書等 | 1 | 式
11
12 | 小 計
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 | [6 empty] | 戸田ボートレース企業団