## 積算書
積 算 書
| 件 名 |  | 管理棟整流器盤更新工事
| 金 額 |  |  | 円
|  | 直接工事費 |  |  | 円
|  | 共通仮設費 |  |  | 円
|  | 現場管理費 |  |  | 円
|  | 一般管理費 |  |  | 円
|  | 消費税 |  |  | 円
|  | 合計 |  |  | 円
（ここに業者名を入力してください）
注意事項
１ 積算書の右下（赤字）「（ここに業者名を入力してください）」には、必ず参加業者名を入力してください。
２ 提出・電子入札システムへ添付する積算書（エクセルデータ）のデータ保存名は、必ず参加業者名を入れてください。
（例） 積算書（株式会社●●●●●）

## 総括
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
A | 整流器盤（管理棟用）
B | 整流器盤（発電機No.1用）
C | 整流器盤（発電機No.2用）
中計
[5 empty] | 0 | 0

## 内訳 (1)
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
整流器盤（管理棟用）
1 | 整流器盤 | GSﾕｱｻ製ｻｲﾘｽﾀ整流器 形式：TR-SNTR10050 | 式 | 1
仕様：入力AC3φ200V50Hz 出力DC100V50A
2 | 制御弁式据置鉛蓄電池 | 形式：MSEX-150-54ｾﾙ 容量：108V-150Ah/10HR | 式 | 1 |  |  | 盤は既設流用
3 | 既設撤去解体搬出作業費 |  | 式 | 1
4 | 新設搬入据付調整作業費 |  | 式 | 1
5 | 整流器盤撤去処分費 |  | 式 | 1
6 | 蓄電池撤去処分費 |  | 式 | 1
小計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 内訳 (2)
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
整流器盤（発電機No.1用）
1 | 整流器盤 | GSﾕｱｻ製ｻｲﾘｽﾀ整流器 形式：TR-SNTR04020-A | 式 | 1
仕様：入力AC3φ200V50Hz 出力DC48V20A
2 | 制御弁式据置鉛蓄電池 | 形式：MSEX-600-30ｾﾙ 容量：60V-600Ah/10HR | 式 | 1 |  |  | 盤は既設流用
3 | 既設撤去解体搬出作業費 |  | 式 | 1
4 | 新設搬入据付調整作業費 |  | 式 | 1
5 | 整流器撤去処分費 | 500kg | 式 | 1
6 | 蓄電池撤去処分費 | 1,290㎏ | 式 | 1
小計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 内訳 (3)
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
整流器盤（発電機No.2用）
1 | 整流器盤 | GSﾕｱｻ製ｻｲﾘｽﾀ整流器 形式：TR-SNTR04020-A | 式 | 1
仕様：入力AC3φ200V50Hz 出力DC48V20A
2 | 制御弁式据置鉛蓄電池 | 形式：MSEX-600-30ｾﾙ 容量：60V-600Ah/10HR | 式 | 1 |  |  | 盤は既設流用
3 | 既設撤去解体搬出作業費 |  | 式 | 1
4 | 新設搬入据付調整作業費 |  | 式 | 1
5 | 整流器撤去処分費 | 500kg | 式 | 1
6 | 蓄電池撤去処分費 | 1,290㎏ | 式 | 1
小計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0