## 鑑
工事積算書
| 件 名 |  | 泡消火設備改修工事
| 金 額 |  |  | 円
|  | 直接工事費 |  |  | 円
|  | 共通仮設費 |  |  | 円
|  | 現場管理費 |  |  | 円
|  | 一般管理費 |  |  | 円
|  | 消費税 |  |  | 円
|  | 合計 |  |  | 円
（ここに業者名を入力してください）
注意事項
１ 積算書の右下（赤字）「（ここに業者名を入力してください）」には、必ず参加業者名を入力してください。
２ 提出・電子入札システムへ添付する積算書（エクセルデータ）のデータ保存名は、必ず参加業者名を入れてください。
（例） 積算書（株式会社●●●●●）

## 総括
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【総括】
A | 泡消火ポンプ更新
B | 一斉開放弁更新
C | 共通経費
合計

## 内訳
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 泡消火ポンプ更新
1 | 機器
2 | 工事関係
中計
1 | 機器
1） | 泡消火ポンプ本体 | KTY1255A3ME30TP 1800L/min×64ｍ×400Ｖ×30Ｋｗ | 台 | 1
自立制御盤 性能試験用配管 起動用圧力タンク
可とう管（吐出側用）呼水槽 フート弁 吸込セット他
2） | 差圧調合装置 | PPTK 40 | 基 | 1
3） | 差圧調合装置（PPTK用） | 0-PP1250-3K J-10K | 個 | 1
4） | 合成界面活性剤 |  | L | 400
5） | 泡ヘッド | FHC-35型 | 個 | 299
6） | ストレーナ（Y型） | JIS-10K（FC）125A | 個 | 1
7） | 鋼管（ネジナシ） | SGP-W白 15A | ｍ | 4
8） | 鋼管（ネジナシ） | SGP-W白 20A | ｍ | 4
9） | 鋼管（ネジナシ） | SGP白 25A | ｍ | 4
10） | 鋼管（ネジナシ） | SGP-W白 50A | ｍ | 4
11） | 鋼管（ネジナシ） | SGP-W白 65A | ｍ | 8
12） | 鋼管（加工管） | SGP-W白 125A | 式 | 1
13） | フレキ管（フランジ） | 10K/65A/300L | 本 | 1
14） | フレキ管（フランジ） | 10K/125A/300L | 本 | 1
15） | ライニング鋼管 | SGP-VB 20A | ｍ | 4
16） | 同類継手類 |  | 式 | 1
17） | ボルトナット、金物類 |  | 式 | 1
18） | 消耗品、副資材 |  | 式 | 1
小計
2 | 工事関係
| 水抜き水張作業費 |  | 式 | 1
| 配管工事費 |  | 式 | 1
| 電気工事費 |  | 式 | 1
| 既設撤去工事 |  | 式 | 1
| 機器据付設置費 |  | 式 | 1
| 試験調整費 |  | 式 | 1
| 保温工事費 |  | 式 | 1
| 現場養生費 |  | 式 | 1
| 工具損料 |  | 式 | 1
| 構内小運搬費 |  | 式 | 1
| 既設機器廃棄処分費 | マニフェスト含む | 式 | 1
| 20Lポリ缶 | 中古可 | 缶 | 5
| 200Lドラムレンタル費 |  | ﾄﾞﾗﾑ | 13
| 泡原液補充費 |  | 式 | 1
| 水溶液産業廃棄物 | 20Lポリ缶 | 缶 | 5
| 水溶液産業廃棄物 | 200Lドラム | ﾄﾞﾗﾑ | 13
| 廃棄物収集運搬費 | 2ｔ | 台 | 1
| 廃棄物収集運搬作業費 |  | 式 | 1
小計

## 内訳 (2)
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 一斉開放弁更新
1 | 機器
2 | 工事関係
中計
1 | 機器
1） | 一斉開放弁 | XDVⅡ -40A型（湿式） | 台 | 1
2） | 一斉開放弁 | XDVⅡ -50A型（湿式） | 台 | 23
3） | 一斉開放弁 | NDV -65A型（湿式） | 台 | 6
4） | 仕切弁 | JIS-10K（BC） 40A | 個 | 2
5） | 仕切弁 | JIS-10K（BC） 50A | 個 | 46
6） | 仕切弁 | JIS-10K（BC） 65A | 個 | 12
7） | 合成界面活性剤 |  | L | 240
8） | 感知配管用フレキ | 15A | 本 | 30
9） | 鋼管（ネジナシ） | SGP白 15A | ｍ | 16
10） | 鋼管（ネジナシ） | SGP-W白 40A | ｍ | 1
11） | 鋼管（ネジナシ） | SGP-W白 50A | ｍ | 23
12） | 鋼管（ネジナシ） | SGP-W白 65A | ｍ | 6
13） | フランジ（ネジ） | 40A | 枚 | 1
14） | フランジ（ネジ） | 50A | 枚 | 23
15） | フランジ（ネジ） | 65A | 枚 | 6
16） | 同類継手類 |  | 式 | 1
17） | ボルトナット、パッキン類 |  | 式 | 1
18） | 消耗品雑材費 |  | 式 | 1
小計
2 | 工事関係
| 水抜き、水張り作業費 |  | 式 | 1
| 配管工事費 |  | 式 | 1
| 一斉開放弁交換費 |  | 式 | 1
| 消泡剤 | プロナールTX-1 | 缶 | 1
| 20Lポリ缶 | 中古可 | 缶 | 15
| 200Lドラムレンタル費 |  | ﾄﾞﾗﾑ | 42
| 泡原液補充費 |  | 式 | 1
| 水溶液産業廃棄物 | 20Lポリ缶 | 缶 | 15
| 水溶液産業廃棄物 | 200Lドラム | ﾄﾞﾗﾑ | 42
| 廃棄物収集運搬費 | 2ｔ | 台 | 5
| 廃棄物収集運搬作業費 | マニフェスト含む | 式 | 2
| 廃棄物収集運搬費（鉄関係） | 中古可 | 式 | 1
| 高所作業車レンタル費 | 4ｍ（斜向地対応） | 台 | 2
| 試験調整費（泡放出試験含） | 2ｔ | 区画 | 1
小計

## 内訳 (3)
No. | 名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | 共通経費
1 | 官庁申請費 |  | 式 | 1
2 | 消防検査立会費 |  | 式 | 1
3 | 交通費 |  | 式 | 1
小計