## 積算書
積 算 書
| 件名 |  | 発走台周辺配線配管撤去工事
| 金額 |  |  | 円
|  | 工事費 |  |  |  | 円
|  | 共通仮設費 |  |  |  | 円
|  | 現場管理費 |  |  |  | 円
|  | 一般管理費 |  |  |  | 円
|  | 諸経費 |  |  |  | 円
|  | 消費税 |  |  |  | 円
|  | 合計 |  |  |  | 円
（ここに業者名を入力してください）
注意事項
１ 積算書の右下（赤字）「（ここに業者名を入力してください）」には、必ず参加業者名を入力してください。
２ 提出・電子入札システムへ添付する積算書（エクセルデータ）のデータ保存名は、必ず参加業者名を入れてください。
（例） 積算書（株式会社●●●●●）

## 内訳書
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 金 額 | 摘 要
工 事 費 内 訳
直 接 工 事 費 |  | 式 | 1
共 通 仮 設 費 |  | 式 | 1 |  | 養生費・安全費等含む
現 場 管 理 費 |  | 式 | 1
一 般 管 理 費 |  | 式 | 1
有 価 物 控 除 |  | 式 | 1 |  | 有価物控除額は各共通費率の算定の対象としない。 （共通仮設費率、現場管理費、一般管理費率）
合 計

## 明細（工事費内訳）
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 工 事 費 内 訳
4 | 直接工事費
5 | 電線 | 制御ケーブル（通信、信号）、低圧電力ケーブル等 （CV、CPEV、CVV、VVF、同軸ケーブル等） | 50250 | ｍ |  | 撤去
6 | 厚鋼電線管 | GP104mm | 525 | ｍ |  | 撤去
7 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 22mm | 945 | ｍ |  | 撤去
8 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 28mm | 1890 | ｍ |  | 撤去
9 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 36mm | 1890 | ｍ |  | 撤去
10 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 42mm | 473 | ｍ |  | 撤去
11 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 54mm | 473 | ｍ |  | 撤去
12 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | PE 70mm | 945 | ｍ |  | 撤去
13 | 金属ﾀﾞｸﾄ | 200 × 300mm | 50 | ｍ |  | 撤去
14 | 電力制御盤 |  | 7 | 面 |  | 撤去
15 | 撤去後補修材 | 配管支持材及び固定材等含む 配管切断端部処理及び補修用金属製カバープレート等含む | 1 | 式
16 | 消耗品雑材 |  | 1 | 式
17 | 現場調査費 |  | 1 | 式
18 | 撤去作業費 |  | 1 | 式
19 | 塗装工費 | プルボックス及び金属製カバープレート等の塗装 配管及び鋼材切断端部の防食処理塗装 | 1 | 式 |  |  | 反射防止のための塗装含む
20 | 電工費 |  | 1 | 式
21 | 収集・運搬費 | 平ダンプ車 1日1回搬送 |  | 日
22 | 機械経費 | 重量物搬出用重機 4ｔユニック車等 |  | 日
23 |  | 作業車等リース料 |  | 日 |  |  | 水面作業用（橋脚点検用作業車等）
24 |  | 発電機等リース料 | 1 | 式 |  |  | 水面作業用
25 | 直接仮設費 | 水面際作業足場等 | 1 | 式
26 | 小 計
27

## 明細（有価物控除内訳）
1
2 | 名 称 | 仕 様 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 有 価 物 控 除 内 訳
4 | 有価物控除
5 | 有価物控除 | 配管類スクラップ | 22354 | kg
6 |  | 制御盤、ダクト類スクラップ | 10000 | kg
7 |  | 混在雑電線スクラップ | 5142 | kg
8 | 小 計
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27